附件

德惠市清洁水行动重点工程项目表

单位（万元）

| 序号 | 县（市） | 工程项目名称 | 工程建设项目及内容 | 断面 名称 | 资金概算（万元） | 完成 时限 | 责任 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德惠市 | 德惠市天一水务有限 责任公司中水回用项目 | 设计处理规模为2万吨/日。再生水输入管线2.55公里 | 饮马河四马架 | 3960 | 2016.12 | 住建局 | 长春市政府 责任书项目 |
| 2 | 德惠市 | 德惠市朱城子镇污水 处理厂工程 | 新建处理能力0.5万吨/日，执行一级A排放标准 | 雾开河十三家子桥 | 8775 | 2018.12 | 朱城子镇政府 | 长春市政府 责任书项目 |
| 3 | 德惠市 | 德惠市污水管网工程 | 新建污水管网6公里。 | 饮马河四马架 | 1200 | 2016.12 | 住建局 | 长春市政府 责任书项目 |
| 4 | 德惠市 | 德惠市河道生态修复 工程项目 | 在饮马河德惠市区段--下游靠山南楼段，实施总长度约为8公里的生态护坡，即在河道最大水位淹没线内退耕，并栽种适用植物护坡，建立植被隔离带，控制水土流失及沿岸畜禽养殖业等造成的氨氮污染。总面积约800公顷。 | 饮马河刘珍屯 | 160 | 2018.10 | 林业局 | 长春市政府 责任书项目 |