## Sheet1
附件：
公主岭市物业服务等级标准
服务等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
服务内容 | 一、基本服务 | 一、基本服务 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求
基础服务 | 1.签订规范的物业服务合同。 | 1.签订规范的物业服务合同。 | 1.服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。 | 1.服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。 | 1.服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。
| 2.财务管理规范，账目清晰。 | 2.财务管理规范，账目清晰。 | 2.财务管理规范，账目清晰。 | 2.财务管理规范，账目清晰。 | 2.财务管理规范，账目清晰。
| 3.有完善的员工岗位职责与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主资料保密制度、服务质量管理制度。 | 3.有完善的员工岗位职责与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主资料保密制度、服务质量管理制度。 | 3.有完善的员工岗位职责与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主资料保密制度、服务质量管理制度、建立突发公共事件应急预案制度。 | 3.有完善的员工岗位职责与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主资料保密制度、服务质量管理制度、建立突发公共事件应急预案制度。 | 3.有完善的员工岗位职责与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主资料保密制度、服务质量管理制度、建立突发公共事件应急预案制度。
| 4.建立小区物业管理档案（包括业主资料、房屋、设备等档案）。 | 4.建立小区物业管理档案（包括业主资料、房屋、设备等档案）。 | 4.建立小区物业管理档案（包括业主资料、房屋、设备等档案）。 | 4.建立小区物业管理档案（包括业主资料、房屋、设备等档案）。 | 4.建立小区物业管理档案，有专用的档案、资料室和设备，配备专职档案管理人员（包括业主资料、房屋、设备等档案）。
| 5.物业服务人员持证上岗，电工、消防、特种设备管理等岗位作业人员持证上岗，员工统一着装、挂牌上岗。 | 5.物业服务人员持证上岗，电工、消防、特种设备管理等岗位作业人员持证上岗，员工统一着装、挂牌上岗。 | 5.物业服务人员持证上岗，电工、消防、特种设备管理等岗位作业人员持证上岗，员工统一着装、挂牌上岗。 | 5.物业服务人员持证上岗，电工、消防、特种设备管理等岗位作业人员持证上岗，员工统一着装、挂牌上岗。 | 5.物业服务人员持证上岗，电工、消防、特种设备管理等岗位作业人员持证上岗，员工统一着装、挂牌上岗。
| 6.公示企业营业执照等相关证书，项目负责人主要服务人员姓名、岗位和照片，服务内容和服务标准，收费项目和收费标准，报修和投诉监督电话。 | 6.公示企业营业执照等相关证书，项目负责人主要服务人员姓名、岗位和照片，服务内容和服务标准，收费项目和收费标准，报修和投诉监督电话。 | 6.公示企业营业执照等相关证书，项目负责人主要服务人员姓名、岗位和照片，服务内容和服务标准，收费项目和收费标准，报修和投诉监督电话。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。 | 6.公示企业营业执照等相关证书，项目负责人主要服务人员姓名、岗位和照片，服务内容和服务标准，收费项目和收费标准，报修和投诉监督电话。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。 | 6.公示企业营业执照等相关证书，项目负责人及主要服务人员姓名、岗位和照片，服务内容和服务标准，收费项目和收费标准，报修和投诉监督电话。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。
| 7.对违反房屋安全、治安、消防、城管、环保、特种设备管理等规定的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门。 | 7.对违反房屋安全、治安、消防、城管、环保、特种设备管理等规定的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门。 | 7. 对违反房屋安全、治安、消防、城管、环保、特种设备管理等规定的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门。 | 7.对违反房屋安全、治安、消防、城管、环保、特种设备管理等规定的行为，应及时劝阻并报告相关行政主管部门。 | 7.对违反房屋安全、治安、消防、城管、环保、特种设备管理等规定的行为，应及时劝阻并书面报告相关行政主管部门。
| 8.服务中心工作时间，工作日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时值班电话。 | 8.周一至周五8小时业务接待。其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时服务电话。 | 8.服务中心工作时间，工作日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员，设置并公示 24 小时服务电话，每天不少于8小时业务接待。 | 8.服务中心工作时间，工作日不少于 8 小时、节假日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时服务接待电话。 | 8.服务中心工作时间，工作日不少于 10 小时、节假日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时服务接待电话。
|  | 9.配客服专员。 | 9.配专职客服专员，每人服务户数应不高于1000户。 | 9.配专职客服专员，每人服务户数应不高于700户。 | 9.配客专职服专员，每人服务户数应不高500户。
| 9.业主提出的意见、建议、投诉、咨询在 3个工作日内回复。对求助、投诉及时处理。 | 10.业主提出的意见、建议、投诉、咨询在 3 个工作日内回复。对求助、投诉及时处理。 | 10.业主提出的意见、建议、投诉、咨询在2个工作日内答复；对投诉及时处理回访率80%以上，对求助及时处理。 | 10.业主提出的意见、建议、投诉、咨询在2个工作日内答复；对投诉及时处理回访率90%以上，对求助及时处理。 | 10.业主提出的意见、建议、投诉、咨询在24小时内答复；对投诉及时处理回访率100%，对求助及时处理。
| 10.公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。 | 11.公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。 | 11.每年初公示上一年度物业服务合同履行情况。 | 11.每半年公示物业服务合同履行情况。 | 11.每季度公示上一年度物业服务合同履行情况。
|  |  | 12.每月组织 1 次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。 | 12.每月组织 1 次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。 | 12.每月组织 1 次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。
| 11.设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏张贴通知。 | 12.设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏张贴通知。 | 13.设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏张贴通知。 | 13.设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。公示和告知，公共信息栏内容每月至少更新 1 次；配合相关部门进行公益性宣传。涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏、单元公示板上张贴通知或短信群发、QQ群等方式告知。 | 13.设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。公示和告知，公共信息栏内容每月至少更新 1 次；配合相关部门进行公益性宣传。涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏、单元公示板上张贴通知或短信群发、QQ群等方式告知。重要物业服务事项应在主要出入口（或）各楼栋单元公示，履行告知义务。
| 12.违法行为处置，对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。 | 13.违法行为处置，对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。 | 14. 违法行为处置，对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。 | 14.违法行为处置，对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，及时制止并报告相关行政主管部门。 | 14.违法行为处置，对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，及时制止并报告相关行政主管部门。
|  |  | 15.文化活动，,每年至少组织 1 次社区文化活动。 | 15. 文化活动，每年至少组织 2次社区文化活动，重要节日进行美化装饰。 | 15. 文化活动，每年至少组织 3 次社区文化活动，重要节日进行美化装饰。
| 13.保险，按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险 | 14.保险，按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 16.保险，按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 16. 保险，按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 16. 保险，按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。
|  |  | 17.特约服务，按约定提供室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。 | 17.特约服务，按约定提供室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。 | 17.特约服务，按约定提供室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。
| 14.专项服务业务委托，签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书，专业性服务企业人员佩戴标志。 | 15.专项服务业务委托，签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书，专业性服务企业人员佩戴标志。 | 18.专项服务业务委托，签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。专业性服务企业人员统一着装，佩戴标志。 | 18.专项服务业务委托，签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。专业性服务企业人员统一着装，佩戴标志。 | 18.专项服务业务委托，签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。专业性服务企业人员统一着装，佩戴标志。
|  |  | 19.有宠物管理制度。 | 19.有宠物管理制度，设置宠物管理标识。 | 19. 有宠物管理制度，设置宠物管理标识。
|  |  | 20.应用计算机、互联网等现代科技手段搭建信息化管理平台。 | 20.应用计算机、互联网等现代科技手段搭建信息化管理平台。 | 20.应用计算机、互联网等现代科技手段搭建信息化管理平台。
|  |  | 21.每半年组织1次项目服务质量检查。 | 21.每两个月组织1次项目服务质量检查。 | 21.每月组织1次项目服务质量检查，每年组织1次业主参观设施设备机房。
| 15.业主满意度调查每年不少于1次，统计分析结果，公示整改情况。满意率70%以上。 | 16.业主满意度调查每年不少于1次，统计分析结果，公示整改情况。满意率80%以上。 | 22.业主满意度调查每年不少于1次，统计分析结果，公示整改情况，满意率85%以上。 | 22.业主满意度调查每年不少于一次，统计分析结果，公示整改情况，业主满意度90%以上。 | 22.每年开展两次以上业主满意度调查，统计分析结果，公示整改情况，业主满意度95%以上。
| 16.管理、服务人员每年不少于4小时培训。 | 17.管理、服务人员每年不少于8小时培训。 | 23.管理、服务人员每年不少于24小时培训。 | 23.建立培训体系，管理、服务人员每年不少于48小时培训。 | 23.建立培训体系，管理、服务人员每年不少于48小时培训。
| 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求
|  | 18.有固定办公场所，配置办公设备。 | 24.设置物业服务中心，有固定办公场所，配置办公家具，电脑、电话、打印机、网络等办公设备。 | 24.设置物业服务中心，有固定办公场所，配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。有专门的业主或使用人接待场所。 | 24.设置物业服务中心，有固定的办公场所，配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。有专门的业主或使用人接待场所。
|  |  | 25.有公告宣传栏，宣传内容包括物业管理政策法规，消防、治安、房屋安全等内容，广告等经营性内容不得超过,50%。 | 25.有公告宣传栏，宣传内容包括物业管理政策法规，消防、治安、房屋安全等内容，广告等经营性内容不得超过30%。。 | 25.有公告宣传栏，宣传内容包括物业管理政策法规，消防、治安、房屋安全等内容，广告等经营性内容不得超过20%。
服务等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
服务内容 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求
共用设施设备管理 | 1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养、定期安全检查制度。 | 1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养、定期安全检查制度。 | 1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养、定期安全检查制度。 | 1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养、定期安全检查制度。 | 1.建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养、定期安全检查制度。
| 2.建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全，运行、检查、维修养护记录应进行归档；对设备故障及重大或突发性事件有应急预案和现场处理记录；雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 | 2.建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全，运行、检查、维修养护记录应每月归档；对设备故障及重大或突发性事件有应急预案和现场处理记录；雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 | 2.建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全，运行、检查、维修养护记录应每月归档；对设备故障及重大或突发性事件有应急预案和现场处理记录；雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 | 2.建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全，运行、检查、维修养护记录应每月归档；对设备故障及重大或突发性事件有应急预案和现场处理记录；雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 | 2.建立各类共用设施设备的运行档案，记录齐全，运行、检查、维修养护记录应每月归档；对设备故障及重大或突发性事件有应急预案和现场处理记录；雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。
| 3.水、电、电梯、监控等设备运行人员技能熟练，严格执行操作规程及保养规范。 | 3.水、电、电梯、监控等设备运行人员技能熟练，严格执行操作规程及保养规范。 | 3.水、电、电梯、监控等设备运行人员技能熟练，严格执行操作规程及保养规范。 | 3.水、电、电梯、监控等设备运行人员技能熟练，严格执行操作规程及保养规范。 | 3.水、电、电梯、监控等设备运行人员技能熟练，严格执行操作规程及保养规范。
| 4.小区内危险部位设置警示标识或防范设施。 | 4.小区内危险部位设置警示标识或防范设施。 | 4.小区内危险部位设置警示标识或防范设施。 | 4.小区内危险部位设置警示标识或防范设施。 | 4.小区内危险部位设置警示标识或防范设施。
| 5.共用设施设备配有专人管理；有国家规范的，应达到规定的保养标准。 | 5.共用设施设备配有专人管理；有国家规范的，应达到规定的保养标准；设备用房整洁，各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全。 | 5.共用设施设备配有专人管理；有国家规范的，应达到规定的保养标准；设备用房整洁，各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全。 | 5.共用设施设备配有专人管理；有国家规范、应达到规定的保养标准；设备用房整洁，各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全。 | 5.共用设施设备配有专人管理；有国家规范的，应达到规定的保养标准；设备用房整洁，各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全。
| 6.小区道路、场地保持基本平整，不积水；窖井不漫溢，保证排水管道通畅。 | 6.小区道路、场地保持基本平整，不积水；窖井不漫溢，保证排水管道通畅。 | 6.小区道路、场地保持基本平整，不积水；窖井不漫溢，保证排水管道通畅。 | 6.小区道路、场地保持平整，不积水；窖井不漫溢，保证排水管道通畅。 | 6.小区道路、场地保持平整，不积水；窖井不漫溢，保证排水管道通畅。
| 7.每年巡视1 次梁、板、柱等结构构件可见部分，外观出现变形、开裂等现象时，应提示相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 | 7.每年巡视1 次梁、板、柱等结构构件可见部分，外观出现变形、开裂等现象时，应提示相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 | 7.每年巡视1 次梁、板、柱等结构构件可见部分，外观出现变形、开裂等现象时，应提示相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 | 7.每年巡视1 次梁、板、柱等结构构件可见部分，外观出现变形、开裂等现象时，应提示相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 | 7.每年巡视1 次梁、板、柱等结构构件可见部分，外观出现变形、开裂等现象时，应提示相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。
| 8.建立装饰装修管理制度。装修前告知装饰装修的禁止行为和注意事项，签署装修服务协议，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告相关行政主管部门依法查处。 | 8.建立装饰装修管理制度。装修前告知装饰装修的禁止行为和注意事项，签署装修服务协议，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告相关行政主管部门依法查处。 | 8.建立装饰装修管理制度。装修前告知装饰装修的禁止行为和注意事项，签署装修服务协议，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告相关行政主管部门依法查处。 | 8.建立装饰装修管理制度。装修前告知装饰装修的禁止行为和注意事项，签署装修服务协议，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告相关行政主管部门依法查处。 | 8.建立装饰装修管理制度。装修前告知装饰装修的禁止行为和注意事项，签署装修服务协议，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告相关行政主管部门依法查处。
| 二、房屋本体及共用部位 | 二、房屋本体及共用部位 | 二、房屋本体及共用部位 | 二、房屋本体及共用部位 | 二、房屋本体及共用部位
| 9.每年强降雨后检查屋面漏水和雨落管等。 | 9.每年强降雨后检查屋面漏水和雨落管等。 | 9.每年检查1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。 | 9.每半年检查1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。 | 9.每半年检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。
|  |  | 10.每2月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。 | 10.每月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。 | 10.每半月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。
|  |  | 11.每季度检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散水等。 | 11.每季度检查1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散水等。 | 11.每季度检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散水等。
|  |  | 12.每年汛前和强降雨后检查屋面漏水和落雨管等。 | 12.每年汛前和强降雨后检查屋面漏水和落雨管等。 | 12.每年汛前和强降雨后检查屋面漏水和落雨管等。
| 三、建筑附属构筑物 | 三、建筑附属构筑物 | 三、建筑附属构筑物 | 三、建筑附属构筑物 | 三、建筑附属构筑物
| 10.每年巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、管井、沟渠等。每季度检查1次雨、污水管井等。每年巡查1次大门、围墙、围栏等。发现损坏、堵塞等情况，应及时维修。 | 10.每半年巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、管井、沟渠等。每半年检查1次雨、污水管井等。每半年巡查1次大门、围墙、围栏等。发现损坏、堵塞等情况，应及时维修。 | 13.每季度巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、管井、沟渠等。每季度检查1次雨、污水管井等。每季度巡查1次大门、围墙、围栏等。发现损坏、堵塞等情况应及时维修，一般情况下，1周内完成维修。 | 13.每2个月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、管井、沟渠等。每2个月检查1次雨、污水管井等。每2个月巡查1次大门、围墙、围栏等。发现损坏、堵塞等情况，应及时维修，一般情况下，5日内完成维修。 | 13.每月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、管井、沟渠等。每月检查1次雨、污水管井等。每月巡查1次大门、围墙、围栏等。发现损坏、堵塞等情况应及时维修，一般情况下，3日内完成维修。
| 11.每年巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，发现损坏或安全隐患及时处理。 | 11.每半年巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，发现损坏或安全隐患及时处理。 | 14.每季度巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，发现损坏或安全隐患及时处理。 | 14.每2个月巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，发现损坏或安全隐患及时处理。 | 14.每月巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等，发现损坏或安全隐患及时处理。
|  |  | 15.水景使用期间每2周巡查1次喷水池、水泵及其附属设施，每2周检查1次防漏电设施，确保功能完好，无安全隐患。 | 15.水景使用期间每周巡查1次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查1次防漏电设施，确保功能完好，无安全隐患。 | 15.水景使用期间每周巡查1次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查1次防漏电设施，确保功能完好，无安全隐患。
| 四、装修管理 | 四、装修管理 | 四、装修管理 | 四、装修管理 | 四、装修管理
| 12.发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会及有关主管部门。 | 12.有专人巡查施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会及有关主管部门。 | 16.每周不少于2次巡查施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等公共利益现象的，及时劝阻并书面报告业主委员会及有关主管部门。 | 16.每两天不少于1次巡查施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等公共利益现象的，及时劝阻并书面报告业主委员会及有关主管部门。 | 16.每天不少于1次巡查施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等公共利益现象的，及时劝阻并书面报告业主委员会及有关主管部门。
|  |  | 17.委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，在1周内清运；自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。 | 17.委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，在5日内清运；自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。 | 17.委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，在3日内清运；自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。
| 五、标识与安全警示 | 五、标识与安全警示 | 五、标识与安全警示 | 五、标识与安全警示 | 五、标识与安全警示
|  |  | 18.主要出入口设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显。 | 18.主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显。 | 18.主要出入口或指定区域设置小区平面图，小区内主要路口设有路标，房屋组团、栋、单元（门）、户门标识明显。
| 13.对道路交通及危险部位设置安全防范警示标识或维护设施，保证清晰完整，设施运行正常。 | 13.对道路交通及危险部位设置安全防范警示标识或维护设施，每月检查1次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常。 | 19.对道路交通及危险部位设置安全防范警示标识及隔阻措施，每月检查1次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常。 | 19.对道路交通及危险部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查2次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常。 | 19.对道路交通及危险部位设置安全防范警示标识及隔阻设施，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每周检查1次上述标识设施，保证清晰完整，设施运行正常。
| 六、公共照明设备管理 | 六、公共照明设备管理 | 六、公共照明设备管理 | 六、公共照明设备管理 | 六、公共照明设备管理
| 14.楼内照明：每月巡视1 次，一般故障2天内修复；复杂故障1周内修复。 | 14.楼内照明：每半月巡视1 次，一般故障24小时内修复；复杂故障5日内修复。 | 20.楼内照明：每周巡视1次，一般故障12小时内修复；复杂故障5日内修复。 | 20.楼内照明：每日巡视1次，一般故障10小时内修复；复杂故障2日内修复。 | 20.楼内照明：每日巡视1次，一般故障8小时内修复；复杂故障1日内修复。
| 15.楼外照明：每半月巡视1 次，一般故障5日内修复；复杂故障10内修复。 | 15.楼外照明：每周巡视1 次，一般故障3日内修复；复杂故障1周内修复。 | 21.楼外照明：每周巡视1 次，一般故障1日内修复；复杂故障1 周内修复；每月调整1次时间控制器. | 21.楼外照明：每周巡视2次，一般故障12小时内修复；复杂故障5日内修复；每半月调整1次时间控制器。 | 21.楼外照明：每周巡视3次，一般故障12小时内修复；复杂故障3日内修复；每半月调整1次时间控制器。
|  |  | 22.应急照明：每日巡视1 次，发现故障，30分钟内组织维修。 | 22.应急照明：每日巡视1次，发现故障，30分钟内到达现场组织维修。 | 22.应急照明：每日巡视1次，发现故障，30分钟内到达现场组织维修。
| 16.楼内外照明完好率应不低于80%以上。 | 16.楼内外照明完好率应不低于85%。 | 23.楼内外照明完好率应不低于90%。 | 23.楼内外照明完好率应不低于95%。 | 23.楼内外照明完好率应不低于98%。
| 七、供水、供电设备管理 | 七、供水、供电设备管理 | 七、供水、供电设备管理 | 七、供水、供电设备管理 | 七、供水、供电设备管理
| 17.各设备系统半月检查1次，每季度保养1次，设备房每季度清洁1次。 | 17.各设备系统每周检查1次，每月保养1次，设备房每月清洁1次。 | 24.各设备系统2日检查1次，每月保养1次，设备房10天清洁1次。 | 24.各设备系统每日检查1次，每月保养1次，设备房每周清洁1次。 | 24.各设备系统每日检查1次，每月保养1次，设备房每周清洁1次。
| 18.接停电、停水通知后，2小时内公告栏通知业主。 | 18.接停电、停水通知后，2小时内公告栏通知业主。 | 25.接停电、停水通知后，1小时内公告栏通知业主。 | 25.接停电、停水通知后，1小时内通知业主。 | 25.接停电、停水通知后1小时内通知业主。
| 19.每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒，水质符合GB5749的要求。每2日巡检1次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时处理。 | 19.每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒，水质符合GB5749的要求。每2日巡检1次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时处理。 | 26.每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒，水质符合GB5749的要求。每日巡检1次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时处理。 | 26.每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒，水质符合GB5749的要求。每日巡检1次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时处理。 | 26.每季至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒，水质符合GB5749的要求。每日巡检1次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时处理。
| 八、消防、安防设备管理 | 八、消防、安防设备管理 | 八、消防、安防设备管理 | 八、消防、安防设备管理 | 八、消防、安防设备管理
| 20.每月检查1次灭火器、室内外消火栓、防火门，保障完好；消防泵每月启动试运行不少于1次。 | 20.每月检查1次灭火器、室内外消火栓、防火门，保障完好；消防泵每月启动试运行不少于1次。 | 27.每月检查1次灭火器、室内外消火栓、防火门，保障完好；消防泵每月启动试运行不少于1次。 | 27.每月检查1次灭火器、室内外消火栓、防火门，保障完好；消防泵每月启动试运行不少于1次。 | 27.每月检查1次灭火器、室内外消火栓、防火门，保障完好；消防泵每月启动试运行不少于1次。
| 21.每年对消防设施至少进行1次全面检测，保障完好有效；设置有火灾自动报警、自动灭火等自动消防系统的，每年应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统进行1次以上检测和维修。 | 21.每年对消防设施至少进行1次全面检测，保障完好有效；设置有火灾自动报警、自动灭火等自动消防系统的，每年应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统进行1次以上检测和维修。 | 28.每年对消防设施至少进行1次全面检测，保障完好有效；设置有火灾自动报警、自动灭火等自动消防系统的，每年应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统进行1次以上检测和维修。 | 28.每年对消防设施至少进行1次全面检测，保障完好有效；设置有火灾自动报警、自动灭火等自动消防系统的，每年应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统进行1次以上检测和维修。 | 28.每年对消防设施至少进行1次全面检测，保障完好有效；设置有火灾自动报警、自动灭火等自动消防系统的，每年应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统进行1次以上检测和维修。
| 22.每2周对消防主机、联动柜进行1次检查，系统误报率不高于5%。 | 22.每2周对消防主机、联动柜进行1次检查，系统误报率不高于4%。 | 29.每周对消防主机、联动柜进行1次检查，系统误报率不高于3%。 | 29.每日对消防主机、联动柜进行1次检查，系统误报率不高于2%。 | 29.每日对消防主机、联动柜进行1次检查，系统误报率不高于1%。
| 九、安防设备管理 | 九、安防设备管理 | 九、安防设备管理 | 九、安防设备管理 | 九、安防设备管理
| 23.安防系统每季度进行1次检修保养，运行基本正常。 | 23.安防系统每月进行1次检修保养，运行基本正常，安防系统出现故障时，有相关预案措施弥补。 | 30.安防系统每月进行1次检修保养，运行正常，安防系统出现故障时，有相关预案措施弥补。全年运行完好率不低于85%。 | 30.安防系统每月进行1次检修保养，运行良好，安防系统出现故障时，有相关预案措施弥补。全年运行完好率不低于90%。 | 30.安防系统每月进行1次检修保养，运行良好，安防系统出现故障时，有相关预案措施弥补,全年运行完好率不低于95%。
| 24.门禁系统每季度检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；每季度表面清洁 1 次；每年内部除尘 1次。每季度检查 1 次读卡器外观；每季度表面清洁 1 次，查看防水状况。每季度检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。每季度检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。 | 24.门禁系统每 2 月检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；每 2 月表面清洁 1 次；每年内部除尘1 次。每季度检查 1 次读卡器外观；每季度表面清洁 1 次，查看防水状况。每季度检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。每季度检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。 | 31.周界红外对射、门禁系统，每月检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；每月表面清洁1 次；每半年内部除尘 1 次。每月检查 1 次读卡器外观；每月表面清洁 1 次，查看防水状况。每 2 月检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。每 2 月检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。 | 31.周界红外对射、门禁系统，每周检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；每周表面清洁 1 次，每半年内部除尘 1 次。每周检查 1 次读卡器外观；每周表面清洁 1 次，查看防水状况。每月检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。每月检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。 | 31.周界红外对射、门禁系统，每周检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；每周表面清洁 1 次；每季度内部除尘 1 次。每周检查 1 次读卡器外观；每周表面清洁 1 次，查看防水状况。每周检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。每周检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。
|  | 25.监控系统每周检查 1 次图像采集设备监视画面、录像功能；每月表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。 | 32.每周检查 1 次图像采集设备监视画面、录像功能；每 2周表面清洁 1次；每半年内部除尘 1 次。 | 32. 每周检查 2 次图像采集设备监视画面、录像功能；每 2周表面清洁 1次；每半年内部除尘 1 次。 | 32.每日检查 1 次图像采集设备监视画面、录像功能；每周表面清洁 1 次；每季度内部除尘 1 次。
|  | 26.每半年检查 1 次网络控制箱外观、接线；每半年表面清洁1 次；每年内部除尘 1 次。 | 33. 每半年检查 1 次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁1 次；每半年内部除尘 1 次。 | 33. 每季度检查 1 次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁1 次；每半年内部除尘 1 次。 | 33.每周检查 1 次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁1 次；每半年内部除尘 1 次。
|  | 27.每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。 | 34每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。 | 34. 每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。 | 34.每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。
|  | 28.每半年检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；每半年表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。 | 35.每半年检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；每半年表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。 | 35. 每季度检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；每季度表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。 | 35.每季度检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；每季度表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。
|  | 29.每半年检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；每半年表面清洁 1 次；每年转动部位上润滑油 1 次。 | 36.每半年检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；每半年表面清洁 1 次；每年转动部位上润滑油 1 次。 | 36. 每季度检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；每季度表面清洁 1 次；每年转动部位上润滑油 1 次。 | 36.每季度检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；每季度表面清洁 1 次；每半年转动部位上润滑油 1 次。
| 25.道闸系统每月检查 1 次挡车杆、紧固螺丝. | 30.每月检查 1 次挡车杆、紧固螺丝。 | 37. 每月检查 1 次挡车杆、紧固螺丝。 | 37. 每 2 周检查 1 次挡车杆、紧固螺丝。 | 37.每周检查 1 次挡车杆、紧固螺丝。
| 26.限位开关、操纵按钮、读卡器。 每半年检查 1 次轴承润滑、电机。 | 31.每月检查 1 次限位开关、操纵按钮、读卡器。每半年检查 1 次轴承润滑、电机。 | 38.每月检查 1 次限位开关、操纵按钮、读卡器；每月表面除尘 1 次；每半年内部除尘 1 次。 | 38.每 2 周检查 1 次限位开关、操纵按钮、读卡器；每 2 周表面除尘 1 次；每半年内部除尘 1 次。 | 38.每周检查 1 次限位开关、操纵按钮、读卡器；每周表面除尘 1 次；每季度内部除尘 1 次。
| 十、水景管理 | 十、水景管理 | 十、水景管理 | 十、水景管理 | 十、水景管理
|  |  | 39.启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。使用期间每周巡视 2 次喷水池、水泵及其附属设施，每月检查 1 次防漏电设施。 | 39.启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全；使用期间每日巡视 1 次喷水池、水泵及其附属设施，每 2 周检查 1 次防漏电设施。 | 39.启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全；使用期间每日巡视 1 次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查 1 次防漏电设施。
|  |  | 40设置必要的安全警示标志。 | 40设置必要的安全警示标志。 | 40.设置必要的安全警示标志。水质符合卫生要求。
| 十一、电梯管理 | 十一、电梯管理 | 十一、电梯管理 | 十一、电梯管理 | 十一、电梯管理
| 27.电梯应按规定进行注册登记，由具有相应资质的电梯维保单位进行维保，定期检验，张贴使用标志，至少每15日进行1次清洁、润滑、调整和检查。 | 33.电梯应按规定进行注册登记，由具有相应资质的电梯维保单位进行维保，定期检验，张贴使用标志，至少每15日进行1次清洁、润滑、调整和检查。 | 41.电梯应按规定进行注册登记，由具有相应资质的电梯维保单位进行维保，定期检验，张贴使用标志，至少每15日进行1次清洁、润滑、调整和检查。 | 41.电梯应按规定进行注册登记，由具有相应资质的电梯维保单位进行维保，定期检验，张贴使用标志，至少每15日进行1次清洁、润滑、调整和检查。 | 41.电梯应按规定进行注册登记，由具有相应资质的电梯维保单位进行维保，定期检验，张贴使用标志，至少每15日进行1次清洁、润滑、调整和检查。
| 28.每年进行1次救援演练，电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，并组织实施救援，通知电梯维保单位30分钟内到达现场实施救援。 | 34.每年至少进行1次救援演练，电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，并组织实施救援，通知电梯维保单位30分钟内到达现场实施救援。 | 42.每年至少进行1次救援演练，电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，并组织实施救援，通知电梯维保单位30分钟内到达现场实施救援。 | 42.每年至少进行2次救援演练，电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，并组织实施救援，通知电梯维保单位30分钟内到达现场实施救援。 | 42.每年至少进行2次救援演练，电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，并组织实施救援，通知电梯维保单位30分钟内到达现场实施救援。
| 29.配备1名取得特种设备作业人员资格证的电梯安全管理人员，定期巡查电梯安全状况，发现涉及电梯安全的故障，应立即停止使用，并通知电梯维保单位及时修复；配置必要的专业救援和对讲工具，保证电梯紧急救援通讯设备24小时畅通应答。 | 35.配备至少1名取得特种设备作业人员资格证的电梯安全管理人员，定期巡查电梯安全状况，发现涉及电梯安全的故障，应立即停止使用，并通知电梯维保单位及时修复；配置必要的专业救援和对讲工具，保证电梯紧急救援通讯设备24小时畅通应答。 | 43.配备至少1名取得特种设备作业人员资格证的电梯安全管理人员，定期巡查电梯安全状况，发现涉及电梯安全的故障，应立即停止使用，并通知电梯维保单位及时修复；配置必要的专业救援和对讲工具，保证电梯紧急救援通讯设备24小时畅通应答。 | 43.配备至少1名取得特种设备作业人员资格证的电梯安全管理人员，定期巡查电梯安全状况，发现涉及电梯安全的故障，应立即停止使用，并通知电梯维保单位及时修复；配置必要的专业救援和对讲工具，保证电梯紧急救援通讯设备24小时畅通应答。 | 43.配备至少1名取得特种设备作业人员资格证的电梯安全管理人员，定期巡查电梯安全状况，发现涉及电梯安全的故障，应立即停止使用，并通知电梯维保单位及时修复；配置必要的专业救援和对讲工具，保证电梯紧急救援通讯设备24小时畅通应答。
| 十二、排水系统管理 | 十二、排水系统管理 | 十二、排水系统管理 | 十二、排水系统管理 | 十二、排水系统管理
| 30.公共雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每半年检查1次，并视检查情况及时清掏，每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通。 | 36.公共雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每季度检查1次，并视检查情况及时清掏，每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通。 | 44.公共雨、污水管道每半年疏通1次；雨、污水井每2月检查1次，并视检查情况及时清掏，每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通；每次中到大雨前后对主要排水口、管井进行巡视。 | 44.公共雨、污水管道每半年疏通1次；雨、污水井每月检查1次，并视检查情况及时清掏；每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通；每次中到大雨前后对主要排水口、管井进行巡视。 | 44.公共雨、污水管道每半年疏通1次；雨、污水井每月检查2次，并视检查情况及时清掏；每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通，确保畅通；每次中到大雨前后及过程中对主要排水口、管井进行巡视。
| 31.化粪池发现异常及时清掏。 | 37.化粪池每年清掏1次，发现异常及时清掏。 | 45.化粪池每年清掏不少于1次，发现异常及时清掏。 | 45.化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。 | 45.化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。
| 十、业主报修 | 十三、业主报修 | 十三、业主报修 | 十三、业主报修 | 十三、业主报修
| 32.周一至周五受理业主报修，紧急报修1小时内到现场处理，一般修理3日内处理。 | 38.周一至周五受理业主报修，紧急报修1小时内到现场处理，一般修理2日内处理。 | 46.24小时受理业主或使用人报修，紧急报修半小时内到现场处理，一般修理1日内处理。维修回访率80%以上。 | 46.24小时受理业主或使用人报修，夜间有专人值守，处理紧急报修，水电等急修15分钟内到现场处理，一般修理6小时内处理。维修回访率85%以上。 | 46.24小时受理业主或使用人报修，夜间有专人值守，处理紧急报修，水电等急修15分钟内到现场处理，一般修理2小时内处理。维修回访率90%以上。
服务等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
服务内容 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求
公共秩序维护 | 1.建立公共秩序维护员管理规定、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度，各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 1.建立公共秩序维护员管理规定、站岗值勤标准、巡逻值勤标准、交接班标准和要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度，各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 1.建立公共秩序维护员管理规定、站岗值勤标准、巡逻值勤标准、交接班标准和要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度，各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 1.建立公共秩序维护员管理规定、站岗值勤标准、巡逻值勤标准、交接班标准和要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度，各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 1.建立公共秩序维护员管理规定、站岗值勤标准、巡逻值勤标准、交接班标准和要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度，各项工作记录完整有效，档案齐全。
| 2.制定火警、盗警、地震、爆炸、人员急救、燃气泄漏、触电、人员高坠、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急预案。 | 2.制定火警、盗警、地震、爆炸、人员急救、燃气泄漏、触电、人员高坠、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急预案。 | 2.制定火警、盗警、地震、爆炸、人员急救、燃气泄漏、触电、人员高坠、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急预案。 | 2.制定火警、盗警、地震、爆炸、人员急救、燃气泄漏、触电、人员高坠、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急预案。 | 2.制定火警、盗警、地震、爆炸、人员急救、燃气泄漏、触电、人员高坠、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急预案。
| 3.对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序；保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 | 3.对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序；保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 | 3.对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序；保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 | 3.对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序；保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 | 3.对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序；保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。
| 4.主出入口24小时值班看守，其他出入口有监控。 | 4.主出入口24小时值班看守，其他出入口定时开放并有监控。 | 4.主出入口24小时值班看守，其他出入口定时开放并有24小时监控，有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 4.各出入口24小时值班看守，业主出入高峰时段站岗执勤且不少于2小时，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 4.各出入口24小时值班看守，业主出入高峰时段站岗执勤不少于4小时，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。
| 5.重点部位每天巡逻1次，并有巡逻记录。 | 5.重点部位白天每6小时巡逻1次，夜间巡逻1次，并有巡逻记录。 | 5.重点部位白天每3小时巡逻1次，夜间巡逻不少于2次，并有巡逻记录。对违规行为立即制止，违法行为及时报警，协助相关部门处理，并做好巡更记录。机动车辆登记出入，巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。交接班时检查停车场（库）道闸、监控系统等。 | 5.重点部位（指小区道路、单元出入口、主要楼层等）每3小时巡逻1次，对违规行为立即制止，违法行为及时报警，协助相关部门处理，并做好巡更记录。机动车辆登记出入。巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。交接班时检查停车场（库）道闸、监控系统、防火门、消防设备等。 | 5.重点部位（指小区道路、单元出入口、主要楼层等）每2小时巡逻1次，对违规行为立即制止，违法行为及时报警，协助相关部门处理，并做好巡更记录。机动车辆登记出入。巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。交接班时检查停车场（库）道闸、监控系统、防火门、消防设备等。
| 6.每日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 发生火情立即报警，公共秩序维护员20分钟内赶到现场组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 | 6.每3日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。发生火情立即报警，公共秩序维护员20分钟内赶到现场组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 | 6.每2日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。发生火情立即报警，公共秩序维护员15分钟内赶到现场，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 | 6.每日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。发生火情立即报警，公共秩序维护员10分钟内赶到现场，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 | 6.每日防火巡查 1 次，每月防火检查 2 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防部门报告。发生火情立即报警，公共秩序维护员5分钟内赶到现场，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。
| 7.每年组织物业服务人员进行不少于1次消防演练。 | 7.每年组织物业服务人员进行不少于1次消防演练。 | 7.每年组织物业服务人员进行不少于1次消防演练。 | 7.每年组织物业服务人员进行不少于2次消防演练，其中有业主（使用人）参与的不少于1次。 | 7.每季度组织物业服务人员进行消防演练，其中有业主（使用人）参与的不少于1次。
| 8.对公共秩序维护员的理论及实操培训每半年不少于1次，每次不少于2个课时。 | 8.对公共秩序维护员的理论及实操培训每季度不少于1次，每次不少于3个课时。 | 8.对公共秩序维护员的理论及实操培训全年不少于90课时。 | 8.对公共秩序维护员的理论及实操培训全年不少于120课时。 | 8.对公共秩序维护员的理论及实操培训全年不少于150课时。
| 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求
| 9.小区基本实现封闭式管理，配有专职的公共秩序维护员，24小时值班，监控影像资料、报警记录应留存 30 日备查。 | 9.小区基本实现封闭式管理，配有专职的公共秩序维护员，24小时值班，监控影像资料、报警记录应留存 30 日备查。 | 9.小区基本实现封闭式管理，配有专职的公共秩序维护员，24小时值班，监控影像资料、报警记录应留存 30 日备查，管理制度、应急预案张贴在显著位置。 | 9.小区实现封闭式管理，配有专职的公共秩序维护员，24小时值班，监控影像资料、报警记录应留存 30 日备查，管理制度、应急预案张贴在显著位置。 | 9.小区实现封闭式管理，配有专职的公共秩序维护员，24小时值班，监控影像资料、报警记录应留存 30 日备查，管理制度、应急预案张贴在显著位置。
|  | 10.按小区配置的安防系统现状，保证24小时开通。 | 10.小区提供电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡中2项以上技防安全服务，24小时开通。 | 10.小区设有监控中心，提供电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡中3项以上技防安全服务，24小时开通。 | 10.小区设有监控中心，提供电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡中4项以上技防安全服务，24小时开通。
服务等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
服务内容 | 一、保洁服务 | 一、保洁服务 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求
保洁服务 | 1.配置垃圾收集容器，垃圾清运车外观整洁；垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味。 | 1.配置密闭式垃圾收集容器，每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾清运车外观整洁。垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味。 | 1.实行生活垃圾分类收集，按单元配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。每 2 周至少清洗 1 次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每日喷洒 1 次杀虫药。每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾清运车外观整洁。 | 1.实行生活垃圾分类收集，按单元配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。每 2 周至少清洗 1 次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每日喷洒 1 次杀虫药。每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾转运车密闭运输、外观整洁。 | 1.实行生活垃圾分类收集，按单元配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。每周至少清洗 1 次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每日喷洒 1 次杀虫药。每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾清运车密闭运输、外观整洁。
| 2.及时制止物业管理区域内乱悬挂、乱张贴、乱涂、乱画、乱堆放等现象。 | 2.及时制止物业管理区域内乱悬挂、乱张贴、乱涂、乱画、乱堆放等现象。 | 2.及时制止物业管理区域内乱悬挂、乱张贴、乱涂、乱画、乱堆放等现象。 | 2.及时制止物业管理区域内乱悬挂、乱张贴、乱涂、乱画、乱堆放等现象。 | 2.及时制止物业管理区域内乱悬挂、乱张贴、乱涂、乱画、乱堆放等现象。
| 3.对超环保标准排放油烟、噪音等行为和违反规定饲养宠物、家畜、家禽者进行劝阻，并报告有关部门进行处理。 | 3.对超环保标准排放油烟、噪音等行为和违反规定饲养宠物、家畜、家禽者进行劝阻，并报告有关部门进行处理。 | 3.对超环保标准排放油烟、噪音等行为和违反规定饲养宠物、家畜、家禽者进行劝阻，并书面报告有关部门进行处理。 | 3.对超环保标准排放油烟、噪音等行为和违反规定饲养宠物、家畜、家禽者进行劝阻，并书面报告有关有关行政执法部门进行处理。 | 3.对超环保标准排放油烟、噪音等行为和违反规定饲养宠物、家畜、家禽者进行劝阻，并书面报告有关有关行政执法部门进行处理。
| 4.制定消杀工作计划并执行。 | 4.制定消杀工作计划并执行。 | 4.制定消杀工作计划并执行。 | 4.制定消杀工作计划并执行。 | 4.制定消杀工作计划并执行。
| 5.楼道、楼梯每周清洁1次；楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每2月擦拭1次，楼道窗玻璃每半年清洁1次。 | 5.楼道、楼梯每周清洁1次；楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每月擦拭1次，楼道窗玻璃每半年清洁1次。 | 5.楼道、楼梯每周清洁1次；楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每2周擦拭1次，楼道窗玻璃每季度清洁 1 次，楼内灯具每季度清洁 1 次。 | 5.楼道、楼梯每周清洁1次，每两周清拖1次；楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每两周擦拭1次；楼道窗玻璃每 2 月清洁 1 次。楼内灯具每季度清洁 1 次。 | 5.楼道每月清洁1次，楼梯每两天清拖1次；楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每周擦拭1次；楼道窗玻璃每 月清洁 1 次。楼内灯具每季度清洁 1 次。
| 6.楼外道路、场地每日清扫1次。 | 6.楼外道路、场地每日清扫不少于1次。 | 6.楼外道路、场地每日清扫1次，巡视保洁1次。 | 6.楼外道路、场地每日清扫不少于1次，巡视保洁2次。 | 6.楼外道路、场地每日清扫不少于1次，巡视保洁2次。
|  |  | 7.主干道夏秋季每月清洗不少于1次。 | 7.主干道每月清洗不少于1次。 | 7.主干道每月清洗不少于1次。
|  |  | 8.平屋面每半年清扫1次，每季度巡查1次，有杂物及时清扫，每季度清扫 1 次天台、屋面；雨季期间，每 2 月清扫 1 次天台、屋面。每季度清洁 1 次雨篷、门头等。 | 8.平屋面每半年清扫1次，每季度巡查1次，有杂物及时清扫。每季度清扫 1 次天台、屋面；雨季期间，每月清扫 1 次天台、屋面。每 2 月清洁 1 次雨篷、门头等。 | 8.平屋面每季度清扫1次，每月巡查1次，有杂物及时清扫。雨季期间，每月清扫 2 次天台、屋面。每月清洁 1 次雨篷、门头等。
| 7.大堂地面每日清洁1次；大堂墙面砖每半年擦抹1次，大堂玻璃每2月清洁1次。 | 7.大堂地面每日清洁1次；大堂墙面砖每季度擦抹1次，大堂玻璃每月清洁1次。 | 9.大堂地面每日清洁1次；大堂墙面砖每季度擦抹 1 次，大堂玻璃每月清洁1次。 | 9.大堂地面随时保洁，保持地面清洁，大理石地面每年打蜡或晶面处理1次；大堂墙面砖每月擦抹1次，大堂玻璃每月清洁2次。 | 9.大堂地面随时保洁，保持地面清洁，大理石地面每半年打蜡或晶面处理1次；大堂墙面砖每月擦抹1次，大堂玻璃每周清洁一次。
| 9.电梯厅、电梯轿厢地面每日清洁1次。 | 8.电梯厅、电梯轿厢地面每日清洁1次。 | 10.电梯厅、电梯轿厢地面每日清洁1次，若轿厢内铺设地毯，每月吸尘 2 次，电梯层门每周擦抹 1 次，每2月对电梯门壁、层门打蜡上光 1 次，灯饰及轿厢顶部每2月清洁 1 次；电梯门槽每月清理1次。 | 10.电梯厅、电梯轿厢地面每日清洁1次，若轿厢内铺设地毯，每周吸尘1次，电梯层门每周擦抹1次，每月对电梯门壁、层门打蜡上光1次，灯饰及轿厢顶部每月清洁1次；电梯门槽每月清理1次。 | 10.电梯厅、电梯轿厢地面每日清洁两次，若轿厢内铺设地毯，每3日吸尘1次，电梯层门每周擦抹1次，每月对电梯门壁、层门打蜡上光1次，灯饰及轿厢顶部每月清洁1次；电梯门槽每月清理1次。
|  |  | 11.每日清洁 1次物业管理用房、门卫、岗亭；每月清洁 1 次设备机房。 | 11.每日清洁 1 次物业管理用房、门卫、岗亭，每月清洁 2 次设备机房。 | 11.每日清洁 1 次物业管理用房、门卫、岗亭，每周清洁 1 次设备机房。
| 10.5-10月进行灭四害消杀工作。 | 9.5-10月进行灭四害消杀工作。 | 12.5-10月灭四害消杀工作每月不少于1次，其他月份每季度不少于1次。 | 12.5-10月灭四害消杀工作每月不少于1次，其余月份每2个月不少于1次。 | 12.5-10月灭四害消杀工作每月不少于2次，其余月份每月不少于1次。
13.消杀工作有明确详实的计划、通知、过程记录和效果评估。
| 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求 | 二、硬件要求
| 11.清洁设施设备配备齐全。 | 10.清洁设施设备配备齐全，并有专人管理。 | 13.清洁设施设备配备齐全，并有专人管理。 | 13.清洁设施设备配备齐全，并有专人管理。 | 14.清洁设施设备配备齐全，并有专人管理。
| 12.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度。 | 11.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度。 | 14.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度。 | 14.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度。 | 15.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度。
| 13.小区内设有垃圾收集点，生活垃圾每日清理1次。 | 12.小区内设有垃圾收集点，生活垃圾每日清理1次。 | 15.每单元首层设置垃圾收集点，生活垃圾实行日产日清垃圾收集点周围地面无污迹、无异味。 | 15.每单元首层设置垃圾收集点，生活垃圾每日清理不少于2次，垃圾收集点周围地面无污迹、无异味。 | 16.每单元首层设置垃圾收集点，生活垃圾每日清理不少于2次，垃圾收集点周围地面无污迹、无异味。
服务等级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
服务内容 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、基本要求 | 一、总体要求
绿化服务 | 1.编制绿化养护措施和工作计划；生长季节每 月检查 1次植物生长情况。 | 有绿化养护人员，编制绿化养护措施和工作计划；生长季节每 2 周检查1次植物生长情况。 | 1.有绿化养护人员编制绿化养护措施和工作计划，生长季节每月检查3次绿化工作，有绿化档案。 | 1.有绿化专业人员，编制绿化养护措施和工作计划，并组织落实；生长季节每月检查 4 次绿化工作；绿地设有宣传和提示标牌；绿化档案齐全。 | 1.有绿化专业、专职管理人员，具有相应的园林绿化专业技术资格；编制绿化养护措施和工作计划，并组织落实；生长季节每周至少检查 1 次绿化工作；绿地设有宣传和提示标牌；绿化档案齐全。
| 2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度。 | 2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度。 | 2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度。 | 2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度。 | 2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度。
| 3.选用高效低毒、低残留的药剂防治病虫害，并在喷药前对业主进行书面提醒、告知。 | 3.选用高效低毒、低残留的药剂防治病虫害，并在喷药前对业主进行书面提醒、告知。 | 3.选用高效低毒、低残留的药剂防治病虫害，并在喷药前对业主进行书面提醒、告知。 | 3.选用高效低毒、低残留的药剂防治病虫害，并在喷药前对业主进行书面提醒、告知。 | 3.选用高效低毒、低残留的药剂防治病虫害，并在喷药前对业主进行书面提醒、告知。
| 二、绿化养护 | 二、绿化养护 | 二、绿化养护 | 二、绿化养护 | 二、绿化养护
|  | 4.配备专职或兼职绿化养护人员。 | 4.配备专职或兼职绿化养护人员。 | 4.配备专职绿化养护人员。 | 4.配备专职绿化养护人员。
| 4.乔木每2年修枝1次，灌木每年修剪1次，根据生长情况施基肥，植株存活率90%以上。 | 5.乔木每2年修枝不少于1次，灌木每年修剪1次，每年普施基肥1次，植株存活率92%以上。 | 5.乔木每年修枝1次，灌木每年修剪2次以上，无枯枝、缺枝，土壤基本疏松；按植物品种、生长状况、土壤条件适当施肥，每年普施有机肥1次，部分花灌木增施追肥1次，植株存活率不低于95%。 | 5.乔木每年修枝整形1次，灌木每年修剪3次以上，无枯枝、缺枝，土壤疏松；按植物品种、生长状况、土壤条件适时适量施肥，每年普施基肥不少于1次，花灌木增施追肥1次，出现死亡或缺株后1周内清除，适时补栽，植株存活率不低于98%。 | 5.乔木每年修枝整形1次，灌木每年修剪3次以上，无枯枝，常年土壤疏松通透；按植物品种、生长状况、土壤条件适时适量施肥，每年普施基肥不少于1次，花灌木增追施复合肥2次，满足植物生长需要，出现死亡或缺株后1周内清除，适时补栽，植株存活率不低于99%。
6.乔木骨架均匀、树形美观；灌木修剪整齐、造型美观。
7.主干道旁花木有标识。
| 5.草坪每年修剪2次以上，每年清除杂草2次以上，裸露面积不大于10%。 | 6.草坪每年修剪3次以上，每年清除杂草2次以上，裸露面积不大于7%。 | 6.草坪无明显缺水枯黄，每年修剪5次以上，每年清除杂草3次以上，裸露面积不大于5%，每年普施有机肥1次。 | 6.草坪常年保持平整，每年清除杂草5次以上，裸露面积不大于2%，按肥力、草种、生长情况及时施有机肥，每年2次以上。 | 8.草坪常年保持平整，边缘清晰，每年清除杂草7次以上，无地面裸露，按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机肥2到3次。
| 6.及时清除花坛枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾。 | 7.及时清除花坛枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾。 | 7.及时清除花坛枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾。 | 7.及时清除花坛枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施基肥1次、施复合肥1次。 | 9.及时更换花坛枯死、损毁的花木，及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施基肥1次、施复合肥2次，盛花期追肥适量。
10.花木长势良好，花丛边幅修剪整齐、造型美观。
| 7.植物生长季检查病虫害情况，并进行防治。 | 8.植物生长季每月检查1次病虫害情况，并进行防治。 | 8.根据病虫害发生规律，植物生长季每月检查2次病虫害情况，并进行防治，不出现严重病虫害。 | 8.根据病虫害发生规律，植物生长季每月检查3次病虫害情况，根据检查结果及时灭治，病虫害发生率低于10%。 | 11.根据病虫害发生规律，植物生长季每月检查4次病虫害情况，根据检查结果及时灭治，病虫害发生率低于5%。
| 8.合理灌溉，雨季及时排除花坛、草坪积水。 | 9.合理灌溉，雨季及时排除花坛、草坪积水。 | 9.有计划合理灌溉，春季和秋季入冬前浇水，雨季及时排除花坛、草坪积水，无旱涝原因导致植物死亡。 | 9.有计划进行灌溉，一般植物在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前进行浇水；及时抗旱排涝，无旱涝原因导致植物死亡。 | 12.有计划进行灌溉，一般植物在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前进行浇水，需水量大的植物根据长势和土壤情况合理灌溉；及时抗旱排涝，无旱涝原因导致植物死亡。
| 三垃圾处理 | 三、垃圾处理 | 三、垃圾处理 | 三、垃圾处理 | 三、垃圾处理
| 9.绿化作业产生的垃圾应在24小时内清理干净。 | 10.绿化作业产生的垃圾应在24小时内清理干净。 | 10.绿化作业产生的垃圾应8小时内清理干净。 | 10.绿化作业完成后产生的垃圾应4小时内清理干净。 | 13.产生的垃圾应在绿化作业完成后2小时内清理干净。