长春市生态环境局经济技术开发区分局

长经环建表【2024】28号

关于吉林省力盛制药有限公司新厂建设项目

环境影响报告表的批复

吉林省力盛制药有限公司：

你单位委托吉林省冠慧环保工程咨询有限公司编制的《吉林省力盛制药有限公司新厂建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。经我分局组织审查，现批复如下：

一、项目基本情况

- 该项目位于长春市经济技术开发区东至乙五街、南至南沙大街、西至丙三街,为工业用地，厂区东侧为乙五街；南侧为南沙大街；西侧为丙三街；北侧为长春英平药业有限公司，本项目占地面积为58000m2，总投资52252万元，环保投资205万元，建成后年产布洛芬缓释胶囊160000万粒，鹿胎胶囊27000万粒，景天五加颗粒4000万袋，锁阳固精丸6000万袋，茶碱缓释片24000万片，肠泰合剂3560万瓶，氧氟沙星滴眼液300万支。主要建设提取车间、制剂车间、污水处理站、锅炉房、地下乙醇储罐区，新建3台4t/h燃气蒸汽锅炉用于生产，余热用于冬季取暖。自建污水处理站设计处理能力100t/d，处理工艺为“格栅—调节池—混凝沉淀—IC厌氧反应器—A池—O池—二沉池—BAF池”。

- 该项目符合《长春市人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（长府函〔2021〕62号）的管理要求；在全面落实报告表提出的各项污染防治、生态保护及环境风险防范措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我分局原则同意《报告表》中所列建设项目的地点、规模、工艺、性质和拟采取的环境保护措施。

- 项目施工期和运营期应重点做好以下环保工作：

1.加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

2.合理安排施工作业时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（禁止施工时间22:00-6:00）。

3.做好水污染防治工作。本项目生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水、水提废水、中药清洗废水、锅炉排污水，全厂废水经厂区新建污水站处理达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中表2标准后经市政污水管网排入长春市兴隆污水处理厂处理，不得直接外排。

4.做好大气污染防治工作。前处理车间废气经集气装置收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA001）排放；提取车间粉尘经集气装置收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA002）排放；制剂车间废气经集气装置收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA003）排放；排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中的相关污染物排放限值。污水处理站废气经负压收集+活性炭吸附处理+15m高排气筒（DA004）排放，排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中表1标准限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理+高于屋顶烟囱（DA006）排放，排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关要求；少部分未收集恶臭气体以无组织形式排放，厂界无组织恶臭气体排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放标准要求。燃气锅炉烟气经低氮燃烧法+8m高排气筒（DA005）高空排放，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值要求。

5.做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采取减振、隔声、吸声处理等措施，确保厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

6.做好固体废物处理处置。各类固体废物实施分类处理、处置。一般固体废物应最大限度综合利用，不能回收再利用的按国家相关规定妥善贮存和处置。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物暂存场所，并委托有资质的危险废物处理单位处置。污水处理站产生的污泥，定期清掏，并采用板框压滤机进行脱水处理，形成的泥饼，委托有资质的危险废物处理单位处置。

7.有关安全、防火要求严格按照安全生产及消防管理部门规定执行；建立健全各项规章制度，加强日常对职工的环境安全培训工作，编制《突发环境事件应急预案》，向生态主管部门备案，定期开展应急演练，强化环境管理，杜绝环境事故的发生。

8.根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环环评【2018】11号）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应当在本项目投产之前完成排污许可工作,按证排污，加强环境管理。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按要求组织自主验收，经验收合格后方可投入生产。验收报告完成后及时向社会公开，并接受监督检查。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自该《报告表》批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，应当报我局重新审批。

五、分局环境监察大队做好该项目日常环境现场监管工作。

请按《报告表》提出的环境保护措施和以上意见，认真组织落实。

长春市生态环境局经济技术开发区分局

2024年6月11日

长春市生态环境局经济技术开发区分局 2024年6月11日印发