## Sheet1
长春市莲花山2023年环境监管重点单位名录
序号 | 企业事业单位名称 | 行政区域 | 监测项目 | 污染物浓度 | 浓度单位 | 备注
440 | 长春莲花山热力服务有限公司 | 莲花山区 | 颗粒物 | 10.8 | mg/m³ | 折算浓度
|  |  | 含氧量 | 15.02 | %
|  |  | 二氧化硫 | 20 | mg/m³
|  |  | 氮氧化物 | 177 | mg/m³
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 级
441 | 长春莲花山热力服务有限公司岗子热源厂 | 莲花山区 | 颗粒物 | 5.6 | mg/m³ | 折算浓度
|  |  | 含氧量 | 2.29 | %
|  |  | 二氧化硫 | 51 | mg/m³
|  |  | 氮氧化物 | 179 | mg/m³
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 级
442 | 长春莲花山热力服务有限公司泉眼热源厂 | 莲花山区 | 颗粒物 | 5.6 | mg/m³ | 折算浓度
|  |  | 含氧量 | 7.75 | %
|  |  | 二氧化硫 | 18 | mg/m³
|  |  | 氮氧化物 | 170 | mg/m³
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 级
443 | 长春市城市生活垃圾处理中心 | 莲花山区 | pH | 7.2 |  | 废水排口
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L
|  |  | 化学需氧量 | 36 | mg/L
|  |  | 铬（六价） | 0.004L | mg/L
|  |  | 氨氮 | 0.065 | mg/L
|  |  | 总磷 | 0.02 | mg/L
|  |  | 总铬 | 0.049 | mg/L
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.07L |  | 1#上风向1
|  |  | 氨 | 0.002 | mg/m³
|  |  | 硫化氢 | 0.007L | mg/m³
|  |  | 臭气浓度 | 0.06 | 无纲量
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.2 |  | 2#下风向1
|  |  | 氨 | 0.02 | mg/m³
|  |  | 硫化氢 | 0.007L | mg/m³
|  |  | 臭气浓度 | 0.06 | 无纲量
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.98 |  | 3#下风向2
|  |  | 氨 | 0.03 | mg/m³
|  |  | 硫化氢 | 0.007L | mg/m³
|  |  | 臭气浓度 | 0.06 | 无纲量
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.98 |  | 4#下风向3
|  |  | 氨 | 0.03 | mg/m³
|  |  | 硫化氢 | 0.007L | mg/m³
|  |  | 臭气浓度 | 0.006 | 无纲量
|  |  | 色度 | 5 | 度 | 1号井
|  |  | pH | 6.3
|  |  | 总硬度 | 392 | mg/L
|  |  | 溶解性总固体 | 594 | mg/L
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.88 | mg/L
|  |  | 铁 | 0.03L | mg/L
|  |  | 锰 | 0.1 | mg/L
|  |  | 铜 | 0.00079 | mg/L
|  |  | 锌 | 0.00169 | mg/L
|  |  | 铝 | 0.00121 | mg/L
|  |  | 氨氮 | 0.779 | mg/L
|  |  | 总大肠杆菌 | 2 | MPN/100mL
|  |  | 亚硝酸盐 | 0.686 | mg/L
|  |  | 硝酸盐（以氮计） | 15.1 | mg/L
|  |  | 汞 | 0.04L | mg/L
|  |  | 砷 | 0.00041 | mg/L
|  |  | 镉 | 0.05L | mg/L
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L
|  |  | 铬 | 0.11L
|  |  | 色度 | 5 | 度 | 2号井
|  |  | pH | 6.9
|  |  | 总硬度 | 140 | mg/L
|  |  | 溶解性总固体 | 260 | mg/L
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.8 | mg/L
|  |  | 铁 | 0.12 | mg/L
|  |  | 锰 | 0.05 | mg/L
|  |  | 铜 | 0.00106 | mg/L
|  |  | 锌 | 0.00049 | mg/L
|  |  | 铝 | 0.157 | mg/L
|  |  | 氨氮 | 0.17 | mg/L
|  |  | 总大肠杆菌 | 2 | MPN/100mL
|  |  | 亚硝酸盐 | 0.02 | mg/L
|  |  | 硝酸盐（以氮计） | 1.02 | mg/L
|  |  | 汞 | 0.04L | mg/L
|  |  | 砷 | 0.00039 | mg/L
|  |  | 镉 | 0.05L | mg/L
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L
|  |  | 铬 | 0.11L
|  |  | 色度 | 10 | 度 | 3号井
|  |  | pH | 6.9
|  |  | 总硬度 | 293 | mg/L
|  |  | 溶解性总固体 | 450 | mg/L
|  |  | 高锰酸盐指数 | 1.53 | mg/L
|  |  | 铁 | 0.1 | mg/L
|  |  | 锰 | 0.02 | mg/L
|  |  | 铜 | 0.00066 | mg/L
|  |  | 锌 | 0.00776 | mg/L
|  |  | 铝 | 0.181 | mg/L
|  |  | 氨氮 | 0.125 | mg/L
|  |  | 总大肠杆菌 | 2 | MPN/100mL
|  |  | 亚硝酸盐 | 0.007 | mg/L
|  |  | 硝酸盐（以氮计） | 3.64 | mg/L
|  |  | 汞 | 0.04L | mg/L
|  |  | 砷 | 0.00012 | mg/L
|  |  | 镉 | 0.05L | mg/L
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L
|  |  | 铬 | 0.11L
|  |  | 色度 | 5 | 度 | 4号井
|  |  | pH | 7
|  |  | 总硬度 | 109 | mg/L
|  |  | 溶解性总固体 | 264 | mg/L
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.31 | mg/L
|  |  | 铁 | 0.08 | mg/L
|  |  | 锰 | 0.06 | mg/L
|  |  | 铜 | 0.00084 | mg/L
|  |  | 锌 | 0.00168 | mg/L
|  |  | 铝 | 0.14 | mg/L
|  |  | 氨氮 | 0.148 | mg/L
|  |  | 总大肠杆菌 | 17 | MPN/100mL
|  |  | 亚硝酸盐 | 0.007 | mg/L
|  |  | 硝酸盐（以氮计） | 3.09 | mg/L
|  |  | 汞 | 0.04L | mg/L
|  |  | 砷 | 0.00018 | mg/L
|  |  | 镉 | 0.05L | mg/L
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L
|  |  | 铬 | 0.11L
|  |  | 色度 | 5 | 度 | 5号井
|  |  | pH | 7.1
|  |  | 总硬度 | 206 | mg/L
|  |  | 溶解性总固体 | 230 | mg/L
|  |  | 高锰酸盐指数 | 2.8 | mg/L
|  |  | 铁 | 0.03L | mg/L
|  |  | 锰 | 0.19 | mg/L
|  |  | 铜 | 0.00116 | mg/L
|  |  | 锌 | 0.00242 | mg/L
|  |  | 铝 | 0.04 | mg/L
|  |  | 氨氮 | 0.105 | mg/L
|  |  | 总大肠杆菌 | 4 | MPN/100mL
|  |  | 亚硝酸盐 | 0.004 | mg/L
|  |  | 硝酸盐（以氮计） | 1.09 | mg/L
|  |  | 汞 | 0.04L | mg/L
|  |  | 砷 | 0.00073 | mg/L
|  |  | 镉 | 0.0001 | mg/L
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L
|  |  | 铬 | 0.11L
|  |  | 色度 | 5 | 度 | 6号井
|  |  | pH | 6.8
|  |  | 总硬度 | 178 | mg/L
|  |  | 溶解性总固体 | 274 | mg/L
|  |  | 高锰酸盐指数 | 1.98 | mg/L
|  |  | 铁 | 0.03L | mg/L
|  |  | 锰 | 0.02 | mg/L
|  |  | 铜 | 0.00117 | mg/L
|  |  | 锌 | 0.00144 | mg/L
|  |  | 铝 | 0.045 | mg/L
|  |  | 氨氮 | 0.091 | mg/L
|  |  | 总大肠杆菌 | 2 | MPN/100mL
|  |  | 亚硝酸盐 | 0.003L | mg/L
|  |  | 硝酸盐（以氮计） | 4.58 | mg/L
|  |  | 汞 | 0.04L | mg/L
|  |  | 砷 | 0.00029 | mg/L
|  |  | 镉 | 0.05L | mg/L
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L
|  |  | 铬 | 0.11L